Техническое задание № _____________

на расчет метрологических характеристик в соответствии с

методикой измерений   _________________________________

- Заказчик:   _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Наименование и адрес   газопотребляющего  объекта:_________________________________

____________________________________________________________________________________

- Место установки первичных преобразователей/датчиков УУГ (в отапливаемом помещении, в неотапливаемом помещении, на улице в боксе, на улице под навесом): _____________________________________________________________________________;

- Место установки щита автоматизации с корректором (в отапливаемом помещении,  в неотапливаемом помещении, на улице в отапливаемом шкафу, иное):____________________________ ;

- Состав УУГ

| Наименование прибора | Тип | Зав. № | Диапа-зон | Погрешность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основн. | Доп-я |  |
| Корректор/вычислитель количества газа |  |  | 0-100% |  |  | Прилагается копия паспорта на СИ или свидетельство о поверке с обязательным указанием метрологических характеристик (диапазона, погрешности), даты поверки |
| Счетчик/расходомер газа |  |  |  |  |  |  |
| Преобразователь/датчик давления |  |  |  |  |  |  |
| Преобразователь температуры |  |  |  |  |  |  |
| Преобразователь/датчик перепада давления |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вспомогательного оборудования | Тип | Диаметр, Ду, мм | Примечание |
| Фильтр газовый |  |  | Прилагается копия паспорта |
| Струевыпрямитель |  |  |  |

- Параметры газопотребления

| Наименование параметра | Ед. изм. | Минимум | Максимум | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон расхода газа в стандартных условиях (определяется по максимальной суммарной мощности ГПО и минимальной мощности самой маломощной установки). | ст.м3/ч |  |  | Указать особо в п.10 наличие постоянно работающих газовых запальников |
| Избыточное давление газа в месте установки УУГ | МПа |  |  | Определяется по данным ТУ на тех.присоединение с учетом фактических значений |
| Диапазон изменения температуры газа в трубопроводе | ºС |  |  |  |

  - Тип подводящего  к УУГ газопровода (подземный, воздушный, внутренний) _____________________________________________________________________________________;

  - Длина надземного газопровода от выхода из земли до УУГ (в случае основного  подземного подводящего газопровода)     _____________, м.

- Параметры окружающей среды на УУГ

  - Диапазон изменения температуры воздуха в месте установки счетчика-расходомера,

датчиков давления и температуры газа                                                                  ______________° С.

  - Диапазон изменения относительной влажности воздуха в месте установки счетчика-расходомера, датчиков давления и температуры газа                               от  30 до 80   %

  - Диапазон измен-я температуры воздуха в месте установки корректора  __________________° С

- Акт замера внутренних диаметров трубопровода  выполнен согласно   (методики измерения ,  руководства по эксплуатации, иное)  _________________________________________ _______________________________________ . Акт прилагается (отсутствует) _________________

- Проектная документация разработана (наименование организации, шифр проекта, дата согласования с Поставщиком газа)______________________________________________________

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

- Особые отметки и замечания _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________       ___________________________________________________________________________________

Тех. задание составил: _______________________________________________________

( должность, ФИО.)

_____________________                                                         ___________________________

(подпись)                                                                                                           Дата

Тел. _________________________________

Проверил:   ________________________________________________________________________,

(отметка о достоверности данных и комплектности документации или выявленные замечания)

________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Тел.:  ____________________________________

_____________________                                                         ___________________________

(подпись)                                                                                                           Дата

Приложение: 1. Перечень документов представленных  для аттестации УУГ на _______      листах в 1 экз.

Приложение к

техническому заданию

№_________________ от _____________ 2018 г.

Перечень документов для аттестации УУГ:

1.  Копия проекта узла учета газа согласованного с газоснабжающей организацией на ______ листах (схема автоматизации, схема внешних проводок, монтажная схема, общий план);

2. Копия ТУ Поставщика газа на установку системы учета расхода газа на ____ листах;

3. Копия акта измерения внутреннего диаметра трубопроводов с подписью представителя отдела метрологии и АСКУГ или ТУРГ ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» на ____ л..

4. Копии паспортов на оборудование УУГ (с действующими поверками, указанием основной и дополнительной погрешностей):

- Корректор газа на _____ л.;

- Счетчик газа  на _____ л.;

- Преобразователь давления на ______ л.;

- Преобразователь температуры на _____ л.;

- Преобразователь перепада давления на _____ л.;

- Фильтр газа (при наличии) с указанием типа датчика перепада давления на

- Струевыпрямитель (при наличии)

5. Акт расчета  метрологических характеристик в соответствии с МИ (представляется аккредитованной организацией).

Состав документации проверил:

_____________________________________________________________________________

( должность, ФИО.)

_____________________                                                         ___________________________

(подпись)                                                                                                           Дата

Тел. _________________________________________