## Лист1
Данные по работам на которые вводятся ограничение
Отдел | Вид работ (Поверка, МКС, калибровка, аттестация ИО) | Причина | Наименование отсутствующего оборудования | Оборудование (группа оборудования) для которого вводятся ограничения |  |  |  |  | Возможность выполнения в другом отделе Центра | Возможность выполнения в другой организации
|  |  |  | Наименование | Диапазон измерений | Метрологические характеристики | Дата начала действия ограничений | Предполагаемый период ограничений
02 (ТТИ) | Поверка | Оборудование в поверке | Установки поверочные УПГ мод. УПГА 0,6/2500 РГ 37319-10 № 16.1113.020 | Счетчики газа промышленные | (0,6…2500)м3/ч | ПГ ±1 % | 2024-04-22 | до 10.05.2024 | нет | Субподряд
02 (ТТИ) | Поверка | Оборудование в ремонте | МИТ, термостаты | Квартирные теплосчетчики | весь диапазон | весь диапазон | 2024-05-06 | до 01.07.2024 | нет | Субподряд

## Лист2
Причина
Оборудование в поверке
Оборудование в ремонте
Нет в области аккредитации
Поверитель на больничном
Поверитель в отпуске
Нет СИ указанных в МП