## Прайс
Приложение № 8 |  | УТВЕРЖДАЮ
к приказу № |  | Директор ФБУ "Белгородский ЦСМ"
ФБУ «Белгородский ЦСМ»
от « » декабря 2025 г. |  | __________________И.Г. Муленко
Прейскурант на ремонт средств измерений
Вводится в действие с 01.01.2026
№ п/п | Наименование | Цена без НДС, руб.
1 | 2 | 3
1 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Клипса для крепления на одежду "крокодил" | 2870
2 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Передняя крышка корпуса | 12160
3 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Задняя крышка корпуса | 12160
4 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Модуль вибрации | 5960
5 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Модуль индикации | 13460
6 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Основной модуль | 44460
7 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Фильтр сенсоров (комплект 4 шт.) | 3520
8 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Звуковой излучатель | 4700
9 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Сенсор электрохимический на сероводород (H2S) | 11960
10 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Сенсор инфракрасный на горючие газы (-40) | 28160
11 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Сенсор термокаталитический на горючие газы | 16060
12 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Сенсор электрохимический на кислород (O2) | 14410
13 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Сенсор электрохимический на монооксид углерода (CO) | 15660
14 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Сенсор инфракрасный на диоксид углерода (СО2) | 36460
15 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Сенсор электрохимический на хлороводород (HCL) | 39660
16 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Сенсор электрохимический на хлор (CL2) | 31460
17 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Сенсор электрохимический на оксид азота (NO) | 20260
18 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Сенсор электрохимический на диоксид азота (NO2) | 20260
19 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Сенсор электрохимический на диоксид серы (SO2) | 27660
20 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Сенсор электрохимический на аммиак (NH3) | 22460
21 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Сенсор электрохимический на метан (SH4)) | 13960
22 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Замена блока питания | 4422
23 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Замена градуировочной насадки | 1020
24 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Замена док-станции | 8530
25 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Замена кабеля USB | 910
26 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Замена коробки заводской | 1454
27 | Ремонт газоанализатора ПГ ЭРИС-414. Замена зарядной станции | 17870
28 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Замена влагозащитной насадки | 7940
29 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Замена калибровочной насадки | 5790
30 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Держатель сенсора | 36260
31 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230 Корпус с крышкой | 20660
32 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Крышка держателя сенсора | 7860
33 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Модуль внешней коммутации | 20260
34 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Светозвуковой оповещатель (СЗО) | 29360
35 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Электронный модуль | 51210
36 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Лицевая этикетка | 2420
37 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Фильтр | 3520
38 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Индикатор | 8460
39 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Сенсор электрохимический на кислород (O2) | 25460
40 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Сенсор электрохимический на сероводород(H2S) | 21450
41 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Сенсор электрохимический на монооксид углерода (CO) | 19960
42 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Сенсор электрохимический на хлороводород (HCL) | 40260
43 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Сенсор электрохимический на хлор (CL2) | 31960
44 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Сенсор электрохимический на оксид азота (NO) | 29660
45 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Сенсор электрохимический на диоксид азота (NO2) | 27760
46 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Сенсор электрохимический на диоксид серы (SO2) | 32160
47 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230 электрохимический на аммиак (NH3) | 34560
48 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Сенсор инфракрасный на горючие газы (-60) | 51660
49 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Сенсор инфракрасный на горючие газы (-40) | 30960
50 | Ремонт датчика-газоанализатора ДГС ЭРИС 210, 230. Сенсор термокаталитический на горючие газы | 31960
Ремонт и диагностика алкотестеров
51 | Диагностика | 3602
52 | Очистка | 1807
53 | Замена сенсора алкоголя | 12321
54 | Замена датчика давления | 7677
55 | Замена кварцевого резонатора | 1466
56 | Замена гофры заборной системы | 2029
57 | Замена штуцера | 850
58 | Замена трубки заборной системы | 479
59 | Пропайка материнской платы | 3602
60 | Очистка батарейного отсека от окислов | 850
61 | Юстировка | 2447
| Заместитель директора | Р.А. Карпов
| Главный экономист | Е.Ю. Манина

## Общие указания
Общие указания к прейскуранту на ремонт, диагностику, предповерочную подготовку, юстировку и техническое обслуживание средств измерений, испытательного оборудования и измерительной техники
1. Настоящий Прейскурант распространяется на работы по ремонту (текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт), диагностике, предповерочной подготовке, юстировке, а также техническому обслуживанию средств измерений, испытательного оборудования и измерительной техники.
2. Ремонт проводится для восстановления работоспособного (исправного) состояния, полного или частичного ресурса образца СИ или ИО путем замены (ремонта) или восстановления его составных частей:
2.1. Текущий ремонт выполняется для обеспечения или восстановления работоспособного состояния СИ и ИО и заключается в устранении отказов посредством замены (ремонта) отказавших элементов и деталей из состава ЗИП. Текущий ремонт включает: внешний осмотр, определение комплектности, очистку от пыли, загрязнений и окислений элементов монтажа и коммутационных устройств, устранение незначительных механических повреждений (помятостей корпуса, конусности и искривления направляющих, люфтов и т. п.), поиск и устранение отказов посредством замены отказавших (поврежденных) элементов и деталей (вставок плавких, резисторов, транзисторов, диодов, стекол, пружин и т. п.), не требующих последующей сложной регулировки, устранение отказов посредством регулировок, приведенных в эксплуатационной документации, замену отказавших составных частей, обнаруженных с помощью встроенных (при их наличии) или внешних средств диагностирования, отыскание и устранение отказов с применением трудоемких операций по замене элементов и деталей (микросхем, микромодулей, галетных пере-ключателей и т.п.), не требующих проведения последующей сложной регулировки, связанной с подбором элементов, балансировкой схем и другие работы, равные вышеприведенным по сложности.
2.2. Средний ремонт выполняется для восстановления работоспособного состояния и частичного восстановления ресурса образца СИ и ИО и заключается в устранении отказов посредством замены или восстановления отказавших составных частей (элементов, узлов, блоков) ограниченной номенклатуры и контроле технического состояния составных частей в объеме, установленном эксплуатационной или ремонтной документацией. При среднем ремонте проводятся работы, выполняемые при текущем ремонте, разборка СИ и ИО в объеме, необходимом для определения исправности каждой ее составной части, поиск и устранение отказов посредством замены изношенных или выработавших свой ресурс составных частей (элементов, узлов, блоков) при их отказе или посредством предупредительной замены составных частей в соответствии с указаниями в эксплуатационной или ремонтной документации, сложные регулировочно-настроечные операции, связанные с подбором элементов, перемоткой проволочных резисторов, катушек, переградуировкой шкал и т. п., восстановление (исправление) лакокрасочных и гальванических покрытий, устранение механических повреждений корпуса, несущих конструкций и т. п., другие работы, равные вышеприведенным по сложности.
2.3. Капитальный ремонт выполняется для восстановления исправного состояния и полного или близкого к полному ресурса образца СИ и ИО (выработавшего межремонтный ресурс или сроки нахождения в эксплуатации) независимо от его технического состояния посредством замены или восстановления его элементов, узлов, блоков, включая базовые составные части образца. Капитальный ремонт выполняется на специализированном предприятии или предприятии-изготовителе.
3. Диагностика является первичной операцией ремонта, выполняемой с целью определения вида, содержания и коэффициента сложности ремонта. Стоимость диагностики не включается в стоимость ремонта.
4. Предповерочная подготовка включает комплекс необходимых мероприятий, выполняемых непосредственно перед проведением поверки СИ, выполняется в соответствии с технической документацией.
5. Юстировка включает коомплекс технических мероприятий, направленных на достижение необходимых метрологических характеристик путем устранения или компенсации погрешностей.
6. Техническое обслуживание СИ и ИО проводится для поддержания в работоспособном (исправном) состоянии при использовании по назначению и хранении. Включает контроль технического состояния, устранение выявленных при контроле технического состояния недостатков, удаление пыли и влаги с внешних поверхностей, очистку и смазку рабочих и резьбовых поверхностей (при необходимости) и другие операции, указанные в эксплуатационной документации.
7. Цены в Прейскуранте указаны без налога на добавленную стоимость. НДС взимается дополнительно по установленной законодательством РФ ставке (20%).
8. В стоимость работ по настоящему прейскуранту не включена стоимость материалов, комплектующих и запасных частей, используемых при проведении данных работ. При необходимости приобретения в целях выполнения работ материалов, комплектующих или запасных частей, Заказчик компенсирует расходы Центра на их приобретение в соответствии с фактической потребностью.
9. По отдельным видам работ, оказание которых носит разовый или нерегулярный характер, оплата устанавливается по согласованию с контрагентом с составлением протокола соглашения о договорной цене. Стоимость на работы, не указанные в настоящем Прейскуранте рассчитываются исходя из фактически затраченного времени работы специалиста по следующей формуле: S=Sч*N,
где S - цена,
Sч - стоимость 1 чел./часа специалиста Центра (498,66 руб.),
N - время, фактически затраченное на проведение работ.
10. Общие указания к настоящему Прейскуранту распространяются на последующие дополнения и изменения, если иное не оговорено в указанных документах.

## Лист1
3002 | 6.02 | 3602 | 119.9867
1506 | 3.02 | 1807 | 119.9867
10267 | 20.59 | 12321 | 120.0058
6399 | 12.83 | 7677 | 119.9719
1222 | 2.45 | 1466 | 119.9673
1690 | 3.39 | 2029 | 120.0592
708 | 1.42 | 850 | 120.0565
399 | 0.8 | 479 | 120.0501
3002 | 6.02 | 3602 | 119.9867
708 | 1.42 | 850 | 120.0565
2040,00 | 4.09 | 2447 | #VALUE!